| «Щельяюр» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Щельяюр» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| От 08 июля 2011 года Республика Коми Щельяюр | № 23 |

О содержании фасадов зданий, сооружений и других объектов на территории сельского поселения  "Щельяюр"

В соответствии со статьей  209 и статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации,                                                                                                                                                               .                                           администрация сельского поселения «Щельяюр»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о содержании фасадов зданий, сооружений и других объектов на территории сельского поселения  "Щельяюр", согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальных стендах сельского поселения «Щельяюр»

Зам. руководителя администрации

сельского поселения «Щельяюр»                                                     В.Н. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации

сельского поселения «Щельяюр»

от  08 июля 2011 года  №23

Положение                                                                                                                            О содержании фасадов зданий, сооружений и других объектов на территории сельского поселения «Щельяюр».

1. Ремонт, оформление и содержание фасадов зданий и сооружений.
          1.1.  Все  виды внешнего  оформления  муниципального  образования
сельского поселения «Щельяюр»,   а   также   оформление   фасадов   зданий   подлежат обязательному       согласованию       с       Управлением       архитектуры       и градостроительства.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов,
объектов       социально-культурного,    коммунального       назначения      и
благоустройства на территории города разрешаются только по согласованию
с администрацией сельского поселения «Щельяюр»	и соответствующими надзорными органами.

- Необходимость проведения ремонта, в том числе окраски фасадов
или  улучшения   архитектурной   выразительности   здания,   определяется   в
соответствии   со   строительными,   санитарными    и   иными   нормами   и
правилами, с учетом фактического состояния фасада и при необходимости по
предписаниям контролирующих органов.

- Ремонт, включая окраску фасада, осуществляется в соответствии с
техническим   паспортом   цветового   решения   фасада,   согласованным   с
Управлением архитектуры и градостроительства  МР «Ижемский».

- Технический паспорт цветового решения фасада изготавливается
не   менее   чем   в   трех   экземплярах.   Один   экземпляр   согласованного
технического паспорта цветового решения фасада в обязательном порядке
сдается в архив Управления архитектуры и градостроительства.

- Юридические и физические лица обязаны:

- иметь  план   благоустройства  территории  и  проект  фасадов  здания  с
техническим   паспортом   цветового   решения   фасадов,   утвержденные   в
установленном  порядке  и  согласованные  с  Управлением архитектуры  и
градостроительства;

- поддерживать   в   исправном   состоянии   фасады   зданий,   строений   и
сооружений путем периодического производства ремонта, реконструкции,
модернизации фасадов в сроки, установленные технической эксплуатацией.

1.7.	Требования, предъявляемые при ремонте и содержании фасадов
зданий:

- применение наиболее эффективных, современных, долговечных методов и
материалов,       учитывающих       природно-климатические       условия       и
обеспечивающих     создание     современного     архитектурно-дизайнерского
уровня застройки и хорошего качества среды жизнедеятельности;

- обеспечение соблюдения технологического процесса в выполнении отделки
фасадов;

-	изменение цветового решения фасадов производить с учетом цветовой
гаммы сложившейся застройки;

- при организации в первых этажах жилых и общественных зданий объектов
торговли,   бытового   обслуживания   населения,   офисов   и   других   видов
общественных помещений обеспечить цельность цветовой гаммы фасада с
существующим зданием и с существующими встроенными помещениями;

- обеспечение единого архитектурно-стилевого решения в пределах одного
здания, если объект встроен в это здание;

- обеспечение  взаимоувязки друг с другом  в  части  единства стилевого
решения всей рекламы, в том числе световой, на встроенных объектах в
пределах первого этажа;

- обеспечение   выполнения   действующих   требований   законодательных,
нормативно-правовых   актов   и   нормативных   документов   по   созданию
доступной среды для маломобильных групп населения;

- обеспечение наличия указателей с номерами домов и названиями улиц,
выполненных по установленной форме;

- включение в объем работ по ремонту фасадов жилых домов комплексной
отделки балконов, лоджий, включая замену ограждений;

-	обеспечение    наличия   входных   дверей    в    подвальные    помещения,
обеспечение  защиты  от  несанкционированного  доступа  посторонних  на
чердак, технический этаж, кровлю, в подвал;

-	обеспечение наличия отмостки и высококачественного состояния отмостки,
систем наружного, внутреннего водоотвода, сливов, парапетов, ограждений,
труб, лотков, отводящих воду от стен, и т.п.;

- обеспечение    исправности   конструкций    оконных   проемов,   входных
приямков;

- обеспечение   высококачественного   состояния   кровли,   ее   соответствия
нормативным требованиям;

- обеспечение   наличия   и   высокого   качества   выполнения   рекламного
оформления, световой рекламы, вывесок.

1.8. При эксплуатации зданий, сооружений запрещается:

-	нанесение  на элементы зданий  и  сооружений различных надписей  и
указателей, пристройка и ликвидация отдельных частей и элементов зданий и
сооружений,   в   том   числе   архитектурных   деталей,   элементов   рекламы,
оформление    витрин    без    согласования    с    Управлением    архитектуры,
градостроительства и владельцем здания (сооружения);

-	оформление входов в помещения, организуемые в первых этажах зданий,
без   наличия   разрешительных   документов   и   утвержденной   проектной
документации;

- производить     окраску     фасадов,     облицованных     и     офактуренных естественным камнем;

-	красить фасады без предварительной приемки всех ремонтных работ.