| «Щельяюр» сикт овмодчöминса юралысь |  | Администрация сельского поселения «Щельяюр» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2014 года                                                                                      № 21 Республика Коми, Ижемский район, п.Щельяюр

Об утверждении

топливно-энергетического баланса сельского поселения «Щельяюр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования сельского поселения «Щельяюр»

администрация сельского поселения «Щельяюр»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  топливно-энергетический баланс сельского поселения «Щельяюр» за 2013 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Заместитель руководителя администрации

сельского поселения «Щельяюр»                                                    В.Н. Назаренко

Приложение

к постановлению

администрации сельского поселения «Щельяюр»                                                                                            от 25.09. 2014  № 21

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЩЕЛЬЯЮР» за 2013 год

Топливно-энергетический баланс СП «Щельяюр» на 2013 год составлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2011 года №600 «Об утверждении порядка составления топливно- энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Он содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Сельского поселения «Щельяюр» и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей	и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс СП «Щельяюр» составлен в соответствии с письмом Комистата №654 от 10.09.2014 года.

Топливно-энергетический баланс СП «Щельяюр» за 2013 год (далее - баланс) составлен на основе однопродуктового баланса энергетических ресурсов в форме таблицы, Приложение №1, объединяющей данные однопродуктовых энергетических ресурсов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах - единицах условного топлива (т.у.т.)

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов СП «Щельяюр» за 2013 год составлен в форме таблицы, Приложение №2, отражающей формирование отдельных видов энергетических ресурсов и их использование в процессе передачи и конечного потребления в натуральных единицах.

Состав топливно-энергетического баланса СП «Щельяюр» за 2013  год.  (Приложение №1)

1.  Графа баланса «Уголь» - включены данные об угле.

2. Графа баланса «Сырая нефть» - данные не предоставляются в целях

обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,

полученных от организаций, в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 9

Федерального закона *'05 официальном статистическом учёте и системе

государственной статистики в Российской Федерации" от 29.11,2007 №

282-ФЗ в ред, Федерального закона от 02,07.2013 № 171-ФЗ

3. Графа баланса «нефтепродукты» - данные не предоставляются в целях обеспечения

Конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от

Организаций, в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 9 Федерального

закона "Об официальном статистическом учете и системе государственной

статистики в Российской Федерации” от 29,11,2007 № 282-ФЗ в ред.

Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ

4. Графа «Природный газ» - данные не предоставляются в целях обеспечения

конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от

организаций, в соответствии е частями 1, 2, 3 статьи 9 Федерального закона

"Ос официальном статистическом учёте и системе государственной

статистики в Российской Федерации" от 29,11,2007 № 282-ФЗ в ред.

Федерального закона от 02,07.2013 № 171-ФЗ

- Графа баланса «Прочее твердое топливо» - включены данные о дровах, используемых для отопления.

- Графа баланса «Гидроэнергия и НВЙЭ» - на территории поселения не используется электрическая энергия, произведенная на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермических, солнечных, ветроэлектрических установках

- Графа баланса «Атомная энергия» - на территории поселения не используется электрическая и тепловая энергия, произведенная на атомных электростанциях

- Графа баланса «Электрическая энергия» включены данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях

- Графа баланса «тепловая энергия» включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными, расположенными на территории Сельского поселения «Щельяюр».

- Графа баланса «Всего» включены результаты суммирования данных, по видам энергетических ресурсов, в столбцах 1 - 9

11.Строки баланса разделены на три блока:

- В блок «Энергетические ресурсы» включены данные о производстве, ввозе и вывозе энергетических ресурсов на территории Сельского поселения «Щельяюр» и об изменении запасов

- В блок «Преобразование энергетических ресурсов» включаются данные о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче

- В блок «Конечное потребление энергетических ресурсов» включены данные о потреблении энергетических ресурсов конечными потребителями

- В	строке баланса «Производство энергетических ресурсов» учтены данные о количестве твердого топлива (дров) полученного из природных ресурсов, расположенных на территории поселения.

- В строке баланса «Ввоз» учтены данные о ввозе на территорию поселения всех энергетических ресурсов, указанных в графах I - 4 и графе «Электрическая энергия»

- В строке баланса «Вывоз» - учитываются данные о количестве всех вывозимых энергетических ресурсов. С территории поселения вывоз энергетических ресурсов не осуществляется.

15.В строке баланса «Изменение запасов» учтены данные об

изменении запаса угля

16.В строке баланса «Потребление первичной энергии» учтены результаты

суммирования данных строк 1-4. В каждую графу включены данные о

валовом потреблении первичной энергии и ее эквивалентов,

исчисляемые как сумма показателей по строкам 1-4

17. В строке баланса «Статистическое расхождение» отражается разность

между суммой показателей строки 5 и суммой показателей строк 7-12.

18. В строке баланса «Производство электрической энергии» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, используемых для выработки электрической энергии, на основании данных однопродуктового баланса электрической энергии. На территории поселения электрическая энергия не вырабатывается.

19. В строке баланса «Производство тепловой энергии» учтены данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии, используемой для выработки тепловой энергии, та основе данных однопродуктового баланса тепловой энергии,

В строке 8.2 учтены данные обо всей тепловой энергии, выработанной на котельных в виде горячей воды и пара, включая производственные котельные,

20. В строке баланса «Преобразование топлива» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов» переработанных во вторичные энергетические ресурсы, На территории поселения переработка энергетических ресурсов во вторичные энергетические ресурсы не осуществляется

21. В строке баланса «Собственные нужды» учтены данные о расходе энергетических ресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды котельных,

22.В строке баланса «Потери при передаче» учтены данные и потерях,

возникших при передаче тепловой энергии в тепловых сетях.

23. В строке баланса «Конечное потребление энергетических ресурсов»

указана сумма строк с 13 по 19

24. В	строке	баланса	«Промышленность» учтены данные о расходе

энергетических ресурсов на выработку продукции.

25. В	строке	баланса	«Строительство» учтены данные	о

потреблении энергии на строительство индивидуального жилищного

строительства.

26.В строке баланса «Транспорт и связь» указаны данные о потреблении

дизельного топлива и автобензина транспортными организациями

27.В	строке	баланса	«Сфера услуг» учтены данные	о	потреблении

энергетических ресурсов организациями сферы услуг

28.В	строке	баланса «Население» учтены данные	о	потреблении

энергетических ресурсов на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение жилищного фонда.

29.В строке баланса «Использование топливно-энергетических ресурсов в

качестве сырья и на нетопливные нужды» - учитываются данные о

потреблении энергетических ресурсов в качестве сырья в химической

или иной промышленности, На территории поселения энергетические

ресурсы в качестве сырья не используются,

30.Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица

натуральных показателей, в которых исчисляются энергетические

ресурсы (I тонна, тыс,куб.м, тыс.кВтч, Гкал) умножается на

коэффициент пересчета в условное топливо исходя из фактической

калорийности топлива. Коофиценты пересчета в условное топливо

приведены в приложении №3.

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов сельского

поселения «Щельяюр» за 2013 год

(Приложение№2)

31.Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

включает:

баланс угля;

баланс сырой нефти;

баланс нефтепродуктов;

баланс природного газа;

баланс прочего природного топлива (дрова);

баланс электрической энергии;

баланс тепловой энергии.

32. Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

разработан в натуральных  единицах  измерения для каждой

группы энергетических ресурсов, указанных в пункте31.

## Приложение N 1

Топливно-энергетический баланс

СП «Щельяюр»

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энер- гия и НВИЭ | Атом- ная энер- гия | Элек- триче- ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585,84 |
| Ввоз | 2 | 3588,18 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 40299,61 |  | 43887.79 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488,848 | 3888,848 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3588,18 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 40299,61 | 3488,848 | 48962,478 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -3586,87 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275,51 | 3688,64 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -3686,64 |  |  |  |  |  |  |  | 7275,51 | 3588,87 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3588,18 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 40299,61 | 3786,662 | 49260,292 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,186 | 1683,186 |
| Строительство | 15 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 40299,61 |  |  |
| Население | 18 | 3586,87 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 0 | 1844,356 | 7017,066 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение N 2

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов СП «Щельяюр»

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энер- гия и НВИЭ | Атом- ная энер- гия | Элек- триче- ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585,84 |
| Ввоз | 2 | 3588,18 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 40299,61 |  | 43887.79 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488,848 | 3888,848 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3588,18 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 40299,61 | 3488,848 | 48962,478 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -3586,87 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275,51 | 3688,64 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -3686,64 |  |  |  |  |  |  |  | 7275,51 | 3588,87 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3588,18 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 40299,61 | 3786,662 | 49260,292 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,186 | 1683,186 |
| Строительство | 15 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | К | К | К | 0 | 0 | 0 | 40299,61 |  |  |
| Население | 18 | 3586,87 | К | К | К | 1585,84 | 0 | 0 | 0 | 1844,356 | 7017,066 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение N 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ В УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь (в среднем) | тонн | 0,757 |
| Нефтепродукты (бензин автомобильный) | тонн | 1,49 |
| Природный газ | тыс.м3 | 1,129 |
| Дрова для отопления | м3 | 0,266 |
| Электрическая энергия | 100 кВт.ч | 0,3445 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,172 |