| "Том" сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Том» |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ШУÖМ

от  14  февраля  2012 года                                                                                №  6

Республика Коми, Ижемский район, пст. Том

Об      утверждении         муниципальной

целевой  программы «Энергосбережение

сельского      поселения        «Том»       на

2012-2014 годы»

Администрация сельского поселения «Том»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить Программу энергоснабжения на 2010-2014 годы сельского поселения «Том», согласно приложения.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава сельского поселения «Том»                                 И.И.Иванов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования администрации сельского поселения «Том» И.И Иванов

«14» февраля 2012 г.

| Программа энергосбережения на 2012-2014 гг. |
| --- |
| Администрация сельского поселения «Том» (наименование организации) |
| Вид собственности | муниципальная |
| Адрес организации | РК, Ижемский район, п. Том, ул. Речная, д. 90 |
| Ф.И.О. руководителя | Иванов Игорь Иванович |
| Должность, факс/телефон, E-mail | Глава сельского поселения «Том» 93-1-90 |
| Реквизиты организации | 169467 Республика Коми, Ижемский район, п. Том, ул. Речная, д. 90, ИНН:1119005110 КПП: 111901001 БИК: 048702001 ОКПО: 04298114 ОКАТО: 87204830000 ОКВЭД: 75.11.32 л/сч. 9180001019 ОГРН 1051100750931 |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой | Иванов Игорь Иванович |
| Должность, факс/телефон, E-mail | Глава сельского поселения «Том» 93-1-90 |
| Наименование головной (вышестоящей) организации | Администрация МР «Ижемский» |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В Администрация сельского поселения «Том»__ на 2012 - 2014 годы"

наименование организации

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | "Энергосбережение Администрация сельского поселения «Том» наименование организации на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | ______________________________________________________ наименование разработчика |
| Исполнитель Программы | ______________________________________________________ наименование организации |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме _________тыс. руб. в том числе: 2012 год – _______200___ тыс. рублей 2013 год – __________ тыс. рублей 2014 год – __________ тыс. рублей В т.ч.: Указать источники финансирования (средства федерального, регионального, местного бюджетов, средства от предпринимательской деятельности, внебюджетные средства, иные источники финансирования). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. (Возможно отразить ожидаемые результаты экономии по каждому виду энергоресурсов в соответствии с расчетами по конкретным мероприятиям). |
| Внесение изменений в приказы учреждения и прочие нормативные акты. | 1. Издание приказа о назначении из числа работников бюджетного учреждения лица, ответственного за проведение таких мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ); 2. и т.д. |

## 1. Целесообразность и необходимость разработки Программы

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации.

В данном разделе необходимо отразить проблемы, которые существуют в организации в области энергосбережения, обосновав необходимость в проведении тех или иных энергосберегающих мероприятий:

- Существующее техническое  состояние всех объектов организации, их износ, год проведения последнего капитального ремонта;

- Наличие собственных котельных, инженерных сетей, их технические характеристики;

- Фактические объемы потребления в 2009 году воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, установленные лимиты на 2010 год;

- Информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов);

- Расход потребленных ресурсов за 2009 год в расчете на единицу (на м2 площади, на 1 чел.)

- Затраты на энергоресурсы, доли в общих затратах;

- Прочее.

Характеристики объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за «базовый» 2009 год в разрезе объектов оформляются приложением к Программе.

Примерная форма характеристики объектов и прочая вышеперечисленная информация в разрезе объектов с примером заполнения представлена в приложении №1 (могут быть использованы результаты инвентаризации объектов, находящихся в бюджетном учреждении, проведенной всеми бюджетными организациями Республики Коми в 1 квартале 2010 года).

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Программы.

## 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы.

Основной задачей Программы является реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации.

(Следует указать конкретные задачи Программы, которые должны быть реализованы в процессе реализации Программы, исходя из выбранных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности конкретного бюджетного учреждения).

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей.

3. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  Программы.

Примечание:

Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, должны быть оформлены Приложениями к Программе (примерные формы натуральных и стоимостных показателей представлены в приложениях №2, №2а).

При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы вносятся корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.

В соответствии с Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., начиная с 1 января 2010 года,  главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Программы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.

В соответствии с п.3 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления предусмотренных Законом ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (формы представлены в приложениях №3, №3а).

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на снижение расхода энергоресурсов. Однако могут возникнуть ситуации, при которых энергозатраты не только не снижаются, несмотря на все проводимые мероприятия по энергосбережению, но и, наоборот, увеличиваются. В связи с этим при расчете фактически достигнутых целевых показателей по энергосбережению необходимо будет учитывать сопоставимые условия базисного и отчетного периода. Сопоставимые условия — это совокупность факторов отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению. Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, должен выполняться по Методике, разрабатываемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий

Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов Учреждения. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;

- определение потенциала энергосбережения

Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в настоящую  Программу основывается на содержании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, приведенных в приложении №4. Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.

## Выдержки из приказа Минэкономразвития Российской Федерации

от 17 февраля 2010 года №61:

## Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

## Раздел III. Мероприятия по энергосбережению в организациях

с участием государства или муниципального образования

и повышению энергетической эффективности этих организаций

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

з) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

к) замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

л) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

м) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

н) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

о) внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

п) внедрение систем эффективного пароснабжения зданий, строений, сооружений.

Перечень мероприятий конкретной бюджетной организации должен быть разработан с учетом:

- необходимости их внедрения на объектах бюджетной организации;

- финансовых возможностей;

- обоснования их экономической эффективности;

- обеспечения выполнение поставленных целей в области энергосбережения и  повышения энергоэффективности бюджетной организации.

Перечень энергосберегающих мероприятий оформляется приложением к Программе. Примерная форма с набором возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности приведена в приложении №4.

Предложенный перечень мероприятий при необходимости можно дополнить.

## 6. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, стоимости работ и представлена в приложении № 5 (примерная форма приложения представлена в приложении №5).В данной форме дается стоимостная оценка запланированных мероприятий.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из _____________________бюджета ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской и иной приносящей доход) деятельности, а также средства из _________________________ бюджета и прочие источники.

| № п/п | Источники финансирования мероприятий | Всего, тыс.руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внебюджетные средства - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | иные внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Формы отчетов (примерные) представлены в приложениях №6 и №7.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более чем десять миллионов рублей в год, должно быть назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий (ст.24 п.6 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ).

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе,  касающейся процедуры мониторинга;

- организационных   формах,   в   которые  должны  входить  такие мероприятия,   как   профессиональная    подготовка    и    аттестация специалистов,   отвечающих   за  реализацию  Программы;

- техническом регулировании,  связанном с внесением  изменений  и дополнений  в  параметры и показатели Программы,  если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;

## 8. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в  соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

В настоящем  разделе необходимо отразить конкретные ожидаемые результаты реализации Программы (натуральные и стоимостные показатели). Это может быть экономия по каждому виду энергоресурсов в соответствии с расчетами по конкретным мероприятиям, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта, приводящего к снижению заболеваемости (детей и педагогов)  создание более комфортных условий для пациентов больниц, учеников школ, сотрудников и т.д.

Необходимо выполнить и приложить к Программе расчет ожидаемого экономического эффекта от мероприятий в соответствии с существующими методиками (например разрабатываемыми Министерством регионального развития РФ), либо по рекомендуемым ориентировочным значениям снижения затрат в результате реализации мероприятий (ориентировочные  значения по наиболее распространенным энергосберегающим мероприятиям приведены в приложении №4).

## 9. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.

## 10. Контроль за ходом реализации Программы

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. (ст.8, 9) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления.

В соответствии со ст.23 Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности в соответствии с Законом №261-ФЗ, своевременного обеспечения муниципальным образованием сбора необходимой информации от бюджетных организаций и предоставления ее в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, бюджетное учреждение ведет учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением №8) и в срок до _____ числа, следующего за окончанием квартала,  предоставляет информацию в муниципальное образование.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя организации.

Приложение №1

Характеристика объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за 2009 год («базовый год»)

| №№ | Показатели | Всего | в т.ч. в разрезе объектов организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание администрации СП «Том» |  |  |  |
|  | Общая информация |
| 1.1. | Год постройки здания | Х | 1982 |  |  |  |
| 1.2. | Год последнего капитального ремонта | Х |  |  |  |  |
| 1.3. | Объём здания (куб.м.) | Х | 924 |  |  |  |
| 1.4. | Этажность здания | Х | 2 |  |  |  |
| 1.5. | Площадь здания (кв.м.) | 150,2 | 150,2 |  |  |  |
| 1.6. | Площадь помещений (кв.м.) | 264,4 | 264,4 |  |  |  |
| 1.7. | Фактическая среднесписочная численность работников организации, чел | 6 | 6 |  |  |  |
| 1.8. | Фактическая среднегодовая численность лиц, посещающих учреждение, чел | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.9. | Общие затраты на содержание Учреждения, тыс.руб. | 2528,6 | 2528,6 |  |  |  |
| 1.10. | в т.ч. за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
|  | 2. Характеристика конструктивных элементов объектов |
| 2.1. | Описание наружных стен (материал, конструкция, отделка) |  | деревянные |  |  |  |
| 2.2. | Техническое состояние наружных стен (осадки, трещины, гниль и т.п.) |  | удовлетвор. |  |  |  |
| 2.3. | Общая площадь наружных стен (кв.м.) |  | 874,6 |  |  |  |
| 2.4. | Описание оконных проёмов |  | двойные створные |  |  |  |
| 2.5. | Техническое состояние оконных проёмов |  | расшатаны, гниль |  |  |  |
| 2.6. | Площадь оконных проёмов (кв.м.) |  |  |  |  |  |
|  | 3. Теплоснабжение |
| 3.1. | Наличие собственной котельной, мощность котельной (Гкал/час) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Объекты отапливаемые собственной котельной |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Вид топлива для собственной котельной |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Расход топлива котельной за 2009 год в натуральном выражении (газ-тыс.куб.м), (уголь, нефть, мазут -тн) |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Затраты на выработку тепловой энергии котельной за 2009 год, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Доля в общих затратах организации, % |  |  |  |  |  |
|  | 4. Тепловые нагрузки в соответствии с договорами (Гкал/час) |
| 4.1. | Поставщик тепловой энергии | ОАО «Ижемский коммунальщик» |
| 4.2. | отопление | 60,4 | 60,4 |  |  |  |
| 4.3. | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. | потери в тепловых сетях | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. | Всего | 60,4 | 60,4 |  |  |  |
|  | 5. Расход тепловой энергии на отопление за 2009 год и затраты на тепловую энергию |
| 5.1. | отопление, Гкал | 67,0 | 67,0 |  |  |  |
| 5.2. | вентиляция, Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.3. | горячее водоснабжение, Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.4. | потери т/энергии, Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.5. | Всего расход т/энергии , Гкал | 67,0 | 67,0 |  |  |  |
|  | из них - за исключением ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |
| 5.6. | в т.ч. с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| 5.7. | - с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |
| 5.8. | удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (Гкал/1м2 общей площади в год) |  |  |  |  |  |
| 5.9. | удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал/1 м2 общей площади в год) |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Лимиты потребления тепловой энергии на 2010 год (Гкал) | 60,4 |
| 5.6. | Количество коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии, (шт) | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.7. | Тип коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Тип устройств регулирования в тепловом узле (элеватор, циркуляционный насос) |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/Гкал) | 2060,51 |
| 5.10. | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС | 162,5 | 162,5 |  |  |  |
| 5.14. | Доля затрат на тепловую энергию в общих затратах организации, % |  | Х | Х | Х | Х |
|  | 6. Тепловые сети, находящиеся на балансе организации |
| 6.1. | диаметр (мм) |  |  |  |  |  |
| 6.2. | протяжённость двухтрубном исполнении (км) |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Год ввода в экспл. (срок службы) |  |  |  |  |  |
| 6.4. | способ прокладки (надземная, подземная) |  |  |  |  |  |
| 6.5. | тип труб (материал) |  |  |  |  |  |
| 6.6. | тепловая изоляция (материал) |  |  |  |  |  |
| 6.7. | техническое состояние тепловых сетей |  | . |  | . | . |
|  | 7. Горячее водоснабжение |
| 7.1. | Количество приборов коммерческого учёта расхода воды , (шт) |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Тип приборов коммерческого учёта расхода воды |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Количество приборов коммерческого учёта теплоты ГВС , (шт) |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Тип приборов коммерческого учёта теплоты ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Расход тепловой энергии для ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Расход хиочищенной (горячей) воды за 2009 год, (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | - с применением расчетных способов (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год); | - |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год); |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Лимиты потребления химочищенной (горячей) воды на 2010 год (куб.м.) |  |
| 7.7. | Тариф в 2009г. (без НДС), руб/тн |  |
|  | Стоимость 1 м3 горячей воды |  |
| 7.8. | Фактические затраты на ГВС (т/э и тепловая энергия), тыс.руб. с НДС |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Доля в общих затратах организации, % |  | Х | Х | Х | Х |
|  | 8. Холодное водоснабжение |
| 8.1. | Количество приборов коммерческого учёта расхода воды, (шт) |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Тип приборов коммерческого учёта расхода воды |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Тариф в 2009г. (Без НДС) (руб/тн) |  |
| 8.4. | Расход холодной воды за 2009 год, (куб.м.) |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | -с применением расчетных способов (куб.м) |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год); |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год); |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Лимиты потребления холодной воды на 2010 год (куб.м.) |  |  |
| 8.6. | Фактические затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Доля в общих затратах организации, % |  | Х | Х | Х | Х |
|  | 9. Водоотведение |
| 9.1. | Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/тн) |  |
| 9.2. | Расход стоков за 2009 год, (куб.м.) |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Лимиты на водоотведение на 2010 год (куб.м.) |  |
| 9.4. | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Доля в общих затратах организации, % |  | Х | Х | Х | Х |
|  | 10. Электроснабжение |
| 10.1. | Наименование энергоснабжающей организации | ОАО "Коми энергосбытовая компания" |
| 10.2. | Присоединённая (установленная)мощность (кВт) |  | 40 | 25 | 30 | 25 |
| 10.3. | Разрешённая мощность (кВт) |  | 40 | 25 | 30 | 25 |
| 10.4. | Количество коммерческих приборов учёта электроэнергии, (шт) |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10.5. | Тип прибора коммерческого учёта электроэнергии |  | СА 4У4672 М |  |  |  |
| 10.6. | Количество приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток, (шт) |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Тип приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Потребление электроэнергии за 2009 год (тыс.кВтч) |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. с использованием приборов учета (т.кВт.ч) |  |  |  |  |  |
|  | - с применением расчетных способов (т.кВт.ч) |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел/год); |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел/год); |  |  |  |  |  |
| 10.9. | Лимиты потребления электрической энергии на 2010 год (тыс.кВтч) | 14,1 |
| 10.10. | Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/кВт.ч) | 3,07147 |
| 10.11 | Фактические затраты, тыс.руб. с НДС | 125,2 | 125,2 |  |  |  |
| 10.12. | Доля в общих затратах организации, % |  | Х | Х | Х | Х |
|  | 11. Освещение |
|  | Тип светильников с лампами накаливания, установленные в помещениях |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во светильников с лампами накаливания, (шт.) | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Тип светильников с люминесцентными лампами, установленные в помещениях |  | ЛПО 46*2-36, ЛПО 46*4-18 | ЛПО 46*2-36, ЛПО 46*4-18 | ЛПО 46*2-36 | ЛПО 46*2-36 |
|  | Кол-во светильников с люминесцентными лампами, (шт.) | 23 | 23 |  |  |  |
|  | Тип уличных светильников, находящиеся на балансе организации |  | ДРЛ-250 |  |  |  |
|  | Кол-во уличных светильников, находящиеся на балансе организации | 52 | 47 шт 5 шт |  |  |  |

- Примечание: Данная таблица должна отражать характеристики конкретной Организации (приведенные значения и характеристики показаны условно для примера).

Приложение №2

Плановые значения целевых показателей

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в натуральной оценке)

| Показатели | Ед.изм. | 2009 г. ("базовый") | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| Проведение энергоаудита | объект |  |  |  |  |  |  |
| % объектов, охваченных энергоаудитом | % |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов) | чел |  |  |  |  |  |  |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | договор |  |  | 1 |  |  |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (отопление и вентиляция) |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 67,0 | 65,0 | 61,0 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| снижение к предыдущему году | % |  | 3,0% | 6,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0% |
|  | Гкал |  | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| снижение к 2009 году | % |  | 3,0% | 9,0% | 13,0% | 14,0% | 15,0% |
|  | Гкал |  | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| Оснащенность объектов приборами учета тепловой энергии | % | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление тепловой энергии с использованием приборов учета | Гкал | 67,0 | 65,0 | 61,0 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| Потребление тепловой энергии с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потребление электроэнергии | т.кВт.ч | 50,6 | 49,1 | 46,2 | 44,4 | 44,0 | 43,6 |
| снижение к предыдущему году | % |  | 3,0% | 6,0% | 4,0% | 1,0% | 1,0% |
|  | т.кВт.ч |  | 1,5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,4 |
| снижение к 2009 году | % |  | 3,0% | 9,0% | 13,0% | 14,0% | 15,0% |
|  | т.кВт.ч |  | 1,5 | 4,4 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
| Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Потребление электрической энергии с использованием приборов учета | т.кВт.ч | 50,6 | 49,1 | 46,2 | 44,4 | 44,0 | 43,6 |
| Потребление электрической энергии с применением расчетных способов | т.кВт.ч | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | - |  |  |  |  |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление горячей воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета горячей воды | % | - |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды с использованием приборов учета | м3 | - |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей с применением расчетных способов | м3 |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление холодной воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета холодной воды | % |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды с использованием приборов учета | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной с применением расчетных способов | м3 | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ |
| Потребление угля | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| Потребление газа | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |
| Потребление мазута | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Данная таблица должна отражать планируемые целевые показатели и их значения, привязанные к конкретной Организации (приведенные значения показаны условно для примера).

Приложение №2а

Плановые значения целевых показателей

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в стоимостной оценке)

| Стоимостные показатели | Ед.изм. | 2009 г. ("базовый") | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию | т.руб. | 125,2 |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб./кВт.ч | 3,62433 |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на тепловую энергию для отопления | т.руб. | 162,5 |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб./Гкал | 2431,4 |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на ГВС | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| стоимость 1 м3 горячей воды | руб./тн |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на холодную воду | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уголь | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| стоимость угля с НДС | руб/тн |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость газа (с НДС) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мазута | т |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1.Данная таблица должна отражать планируемое снижение затрат на энергоресурсы.

Приложение № 3

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы

(натуральные целевые показатели)

| Показатели | Ед.изм. | 2009 г. ("базовый") | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| Проведение энергоаудита | объект |  |  |  |  |  |  |
| % объектов, охваченных энергоаудитом | % |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности (обучение специалистов) | чел |  |  | 1 |  |  |  |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | договор |  |  | 1 |  |  |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (отопление и вентиляция) |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 67,0 | 65,0 | 61,0 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал |  | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| Оснащенность объектов приборами учета тепловой энергии | % |  |  | 100% |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии с использованием приборов учета | Гкал |  | 65,0 | 61,0 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| Потребление тепловой энергии с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потребление электроэнергии | т.кВт.ч | 50,6 | 49,1 | 46,2 | 44,4 | 44,0 | 43,6 |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.кВт.ч |  | 1,5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,4 |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.кВт.ч |  | 1,5 | 4,4 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
| Оснащенность объектов приборами учета электрической энергии | % | 100% |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии с использованием приборов учета | т.кВт.ч | 50,6 | 49,1 | 46,2 | 44,4 | 44,0 | 43,6 |
| Потребление электрической энергии с применением расчетных способов | т.кВт.ч | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | т.кВт.ч/1 чел | - |  |  |  |  |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление горячей воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета горячей воды | % | - |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей воды с использованием приборов учета | м3 | - |  |  |  |  |  |
| Потребление горячей с применением расчетных способов | м3 |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | 3,5 |  |  |  |  |  |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление холодной воды | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета холодной воды | % |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды с использованием приборов учета | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной с применением расчетных способов | м3 | - |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/1 чел |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных методов | м3/1 чел | 0 |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ |
| Потребление угля | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| Потребление газа | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность объектов приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |
| Потребление мазута | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |
| снижение к 2009 году | % |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1.Данная таблица должна отражать фактические значения целевых показателей, достигнутых в результате реализации Программы в сопоставимых условиях (приведенные показатели «базового» периода показаны условно для примера).

2.При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должны учитываться изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и прочие факторы.

Приложение №3а

Информация о фактических значениях целевые показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутых в результате очередного этапа реализации Программы

Стоимостные показатели

| Стоимостные показатели | Ед.изм. | 2009 г. ("базовый") | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию | т.руб. | 125,2 |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/кВт.ч | 3,62433 |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на тепловую энергию для отопления | т.руб. | 162,5 |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/Гкал | 2431,4 |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на ГВС | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| стоимость 1 м3 горячей воды | руб/тн |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на холодную воду | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уголь | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| стоимость угля с НДС | руб/тн |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость газа (с НДС) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| тариф с НДС | руб/т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мазута | т |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| фактическое снижение затрат к предыдущему году | т.руб. |  |  |  |  |  |  |
| то же снижение с нарастающим итогом | т.руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Данные формы заполняются по окончании каждого года.

- Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на снижение расхода энергоресурсов. Однако могут возникнуть ситуации, при которых энергозатраты не только не снижаются, несмотря на все проводимые мероприятия по энергосбережению, но и, наоборот, увеличиваются. В связи с этим при расчете фактически достигнутых целевых показателей по энергосбережению необходимо учитывать сопоставимые условия базисного и отчетного периода. Сопоставимые условия — это совокупность факторов отчетного периода, связанных с изменением энергопотребления, но не отражающих работу по энергосбережению (изменение объемов отапливаемых помещений и численности потребителей ресурсов, повышение параметров теплоносителя, связанных с температурой наружного воздуха и т.п.). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и энергеической эффективности» целевые показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода и природный газа) рассчитываются для фактических и сопоставимых условий в натуральном и стоимостном выражении.

- Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, должен выполняться по Методике, разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации (в настоящее время отсутствует).

- Содержание предлагаемых форм при необходимости должно быть скорректировано и увязано с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, и прочими нормативными документами.

Приложение №4

Перечень энергосберегающих мероприятий

| №№ | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Всего | в т.ч. по годам | Возможный экономический эффект, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
|  | 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 1.1. | Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение ответственного за энергосбережение в организации, введение системы премирования работников за достигнутые показатели экономии энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Знание ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее ПТЭТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка местной инструкции по эксплуатации, управлению и обслуживанию энергопотребляющих систем и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением (ТПЭУ) п.2.8.1.ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Оформление журнала дефектов и неполадок ТПЭУ п.2.8.9.ПТЭТЭ (замечания по работе системы отопления, освещения, вентиляции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Удаление от поверхности нагрева прибора (особенно радиатора) декоративных решеток, плит, плотных штор, мебели, что обеспечивает рост теплоотдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения, что дает экономию потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Регулярная очистка светильников и окон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | здание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка энергетического паспорта на все объекты | паспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) на осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2.1. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | т/узел |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | м/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Промывка систем централизованного отопления | объект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.6. | Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления | м.кв. | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | котел | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Установка теплоотражателей на приборы отопления | прибор | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Окраска поверхности радиаторов в темные тона | прибор | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | шт | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | м/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Применение энергосберегающих ламп | шт |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 2.13. | Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | ситем |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Рационализация расположения источников света в помещениях | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток) | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях) | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения | м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) | прибор |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Изменение режима работы кухонного оборудования в больницах и школах (плиты, вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер | ед. оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности; | ед.оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Установка приборов учета воды | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Установка энергоэффективных санитарно-технических устройств | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Утепление зданий, строений, сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 | - уплотнение оконных и дверных проемов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.2 | - установка энергосберегающих окон | шт/м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.3 | - установка автоматических доводчиков на входных дверях | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.4 | - установка воздушно-тепловых завес на входных дверях | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.5 | - утепление наружных ограждающих конструкций | м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. В данной таблице Учреждение может проставить планируемые мероприятия и их объемы, а при необходимости дополнить предлагаемый перечень.

Приложение №5

Стоимостная оценка запланированных мероприятий (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Приобретение часовых таймеров | 7234,74 |  | 7234,74 |  |  |  |
| 2 | Приобретение ламп ДРЛ-125, 250 | 3700,00 |  | 3700,00 |  |  |  |
| 3 | Заключение договоров | 13411,53 |  | 13411,53 |  |  |  |
| 4 | Уличное освещение | 140114,23 |  | 140114,23 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО затраты | 164460,50 |  | 164460,50 |  |  |  |
|  | Ожидаемый экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
|  | то же в % |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В данной таблице дается стоимостная оценка запланированных энергосберегающих мероприятий.

Приложение №6

Отчет о выполнении  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности,

в том числе  с нарастающим итогом (в натуральных показателях)

| №№ | Наименование мероприятий | ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Факт с нарастающим итогом на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Приобретение часовых таймеров |  |  |  |  | 7234,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение ламп ДРЛ-125, 250 |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение договоров |  |  |  |  | 13411,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уличное освещение |  |  |  |  | 140114,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы по э/сбережению и приобретение э/сберегающего оборудования |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

Фактические затраты на реализацию Программы и экономический эффект

| №№ | Наименование мероприятий | Затраты, тыс.руб. | в т.ч. по источникам финансирования, т.руб. | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные (собственные) | Иные внебюджетные источники | тыс.руб/год | % |
|  | 2010 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого за 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого за 2011 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- В данной таблице отражаются фактические затраты на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности, с разбивкой по источникам финансирования и с нарастающим итогом.

Приложение №8

Перечень информации параметров энергоэффективности

1. О бюджетных организациях

Информация о бюджетодержателе

Адресная информация

Контактная информация

Реквизиты

Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации

Заключение энергосервисных контрактов

Участие в пилотных проектах

Использование интерфейсов ГИИ ЭЭ

Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях

Информация о информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации

информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности

2.Объекты размещения бюджетной организации

Занимаемая площадь

Работники, посетители

Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях

информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов)

информация об использовании осветительного оборудования (закупки/использование видов ламп)

информация о классах энергоэффективности закупаемого и испольуемого оборудования

3.Информация о зданиях

Адресная информация

технические характеристики

типы инженерных коммуникаций

общая площадь

техническая эксплуатация

износ, %

наличие энергопаспорта

планы по реконструкции/капремонту

# Footnotes

В целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном учреждении, если расходы на покупку энергетических ресурсов для него составляют более чем десять миллионов рублей в год, должно быть назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ)

Служащие, персонал

Посещающие (учреждения культуры, учреждения физкультуры и спорта, поликлиники, ФАПы, оздоровительные центры), учащиеся (образовательные учреждения)

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий

рассчитываются для фактических и сопоставимых условий