| «Няшабöж» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Няшабож» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» февраля 2012 г.                                                                  №  _5_

Республика Коми, с. Няшабож

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий"), в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь Уставом сельского поселения «Няшабож»,

постановляю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение N 1).

2. Закрепить за домовладениями сельского первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь согласно приложению № 1.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение 1

к Постановлению

Администрации

сельского поселения «Няшабож»

от 1.02.12 г. N 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

1. В каждом домовладении должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкости для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами.

2. В каждом домовладении должен быть установлен ящик для песка емкостью не менее 0,5 куб. м и укомплектован совковой лопатой.

3. В каждом домовладении должен быть огнетушитель, который необходимо содержать согласно паспорту и вовремя перезаряжать.

4. В каждом домовладении должен быть лом – 1, багор – 1, ведро – 1-2, лопата штыковая, лопата совковая – 1, топор – 1.

5. В населенных пунктах поселений на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.